## dosimètres
BORDEREAU DE REPONSE
LOT 3 : fourniture de dosimètres opérationnels électronique pour les équipes spécialisées en risques radiologique
Fournitures | Quantité | OUI | Prix unitaire HT | Prix total HT | Observation
fourniture de dosimètres opérationnels électronique pour les équipes spécialisées en risques radiologique | 2
Le dosimètre proposé :
Est conforme à la Norme NF EN 61526
Mesure au moins les rayonnements X et gamma
Permet une lecture immédiate du débit de dose et de la dose absorbée depuis sa mise en marche
Est équipé d’alarmes sonores et visuelles en cas de dépassement des seuils de dose ou de débit de dose
Est simple d'utilisation
Est robuste
Mesure les équivalents de dose individuelle Hp(10)
Est alimenté par pile, permettant une autonomie en mode continu d’au moins 2000 heures, sans alarme excessive |  |  |  |  | Préciser l'autonomie :
Est classé IP 67
Délai de garantie
Un délai de garantie d’un an minimum est exigé.Le soumissionnaire précisera obligatoirement le délai de garantie des fournitures objet du marché à compter de leur réception s’il est supérieur au un an exigé
Prêt d'un matériel équivalent en cas de panne : | □ oui □ non
Délais de livraison
Délai de livraison des fournitures à compter de la notification du marché. |  |  |  | ………… jours
La proposition de prix afférente au lot 3 est arrêtée à la somme de …………………….…………………………………………………………………. ………………………………...……………………………………………………….…..…… euros HT (en toutes lettres, sur la base des quantités minimales)
A
Le