## Lot 1
BORDEREAU DE REPONSE
LOT 1 : Fourniture d'un débimètre portable
Fournitures | Quantité | OUI | Prix unitaire HT | Prix total HT | Observation
Débimètre portable de mesure du débit d'équivalent de dose gamma ayant les caractéristiques suivantes : | 1
Il intègre un compteur Geiger Müller pour effectuer les mesures de débit d'équivalent de doses
Il dispose d'une fonction d'enregistrement permettrant l'enregistrement d'au moins 800 points de mesure
Il permet le raccordement des sondes de marque Canberra et de modèles SABG15+, SX2R et SFDE
Il est équipé d'une alarme sonore et visuelle
Sa plage de mesure va de 0,1µSv/h à 100 mSv/h
Sa gamme d'énergie est d'au moins de 40 KeV à 1,5 MeV
Il est alimenté par piles
Son indice de protection est IP 67
Il résiste à une chute d'au moins 1,5 mètres
Il est accompagné d'une sacoche de rangement souple adaptée à l'appareil proposé
Délais de livraison
Délai de livraison des fournitures objet du présent marché à compter de la notification du bon de commande émis par le SDIS de la Somme. |  |  |  | ………… jours
Délais de garantie
Un délai de garantie d’un an minimum est exigé.Le soumissionnaire précisera obligatoirement le délai de garantie des fournitures objet du marché à compter de leur réception s’il est supérieur au un an exigé
Prêt d'un matériel équivalent en cas de panne : |  | □ oui □ non
La proposition de prix afférente au lot 1 est arrêtée à la somme de …………………….…………………………………………………………………. ………………………………...……………………………………………………….…..…… euros HT (en toutes lettres, sur la base des quantités minimales)
A
Le